| 109382, г. Москва, Ул. Люблинская, д. 139, стр. 1, оф. 13 Тел./факс: +7 (495) 646-84-56 e-mail: info@nsfr.ru www.traidenis-rus.ru www.nsfr.ru | Техническое задание на подбор оборудования для водоподготовки |
| --- | --- |

- Заказчик:*

- Адрес::*

- Контактное лицо (Ф.И.О., должность):*

- Тел / Факс*:

- E-mail:*

- Водоисточник: индивидуальная скважина, общая скважина, городской водопровод, открытый водоем, водонапорная башня, др (нужное подчеркнуть)

- Объект установки: Многоквартирный дом, коттедж, производство, котельная, др.  (нужное подчеркнуть)

- Назначение воды: хозяйственно-питьевые нужды, производство пива, производство безалкогольных напитков, производство негазированной питьевой воды, производство ликероводочной продукции, отопительные системы, др (нужное подчеркнуть)

- Почасовое водопотребление в течение суток (в процентах от среднесуточного):

| Часы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Режим водопотребления: непрерывный, периодический, посменный (нужное подчеркнуть)

кол-во смен в сутки

длительность смены, час

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1. Анализ воды (обязательные показатели)

| рН (водородный показатель) | Сухой остаток (солесодержание), мг/л |
| --- | --- |
| Железо общее, мг/л | Окисляемость перманганатная, мгО2/л |
| Марганец, мг/л | Мутность, мг/л |
| Жесткость общая, мг-экв/л | Цветность, град. |
| Щелочность общая, мг-экв/л | Запах (вид запаха), баллов |

2. Анализ воды (дополнительные показатели)

| Железо (II)/Железо (III), мг/л | Нитраты NO3–, мг/л |
| --- | --- |
| Натрий+Калий Na+K, мг/л | Фтор F–, мг/л |
| Кальций Ca, мг/л | Хлориды Cl–, мг/л |
| Магний Mg, мг/л | Сульфаты SO42–, мг/л |
| Кремний Si, мг/л | Коли–индекс (БГКП) |
| Медь Cu, мг/л | Аммоний NH4+, мг/л |
| Бор, мг/л |  |
| Дополнительно: |  |

3. Установочные параметры.

Производительность подающего насоса, м3/час:

Давление в системе водоснабжения, номинальное/пиковое, атм:

Пиковое водопотребление, м3/час:

Среднее водопотребление, м3/сут:

Материал и диаметр водопроводных труб:

Площадь и высота доступного  помещения под водоподготовку:

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К КАЧЕСТВУ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ.

Дата: «________» ________________200_____г.	 	Подпись клиента:_______________